# 东方恒远热能办公室装饰项目编制说明

一、	工程概况：

东方恒远热能办公室装饰项目编标范围包含室内装修、一般水电安装等工作内容。具体范围详见招标文件及设计说明。本工程属于装饰三类、安装三类工程。

二、	编制依据：

1、建设单位提供的施工图纸。

2、本清单按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）营改增后调整内容、常州市《关于贯彻执行工程量清单计价办法的通知》、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建标办【2016】4 号）等规范、文件和要求进行编制。凡本清单内容中明确的，按清单的要求编制投标报价；本清单未作说明的，按上述规范、文件和要求编制投标报价。

3、本工程中各类单位工程对应《江苏省建设工程费用定额（2014）》营改增后调整内容及《常建【2014】279 号》《苏建函价【2018】298 号》文件相应类别划分取费。本工程采用一般计税方法。

4、材料取价定位：材料价格是根据常州市工程造价管理处编制的《常州工程造价信息》关于 2018 年 11 月份建设工程材料除税指导价。8月份没有的按月向前推。人工价按照苏建函价〔2018〕761 号江苏省建设工程人工工资指导价编制。

三、	编制说明

1、施工期间要注意原有管道、设备保护。

2、废料弃运需经甲方现场确认后方可实施。

3、施工期间施工单位必须配合建设单位确保做好扬尘排污防治工作，贯彻执行常价费〔2015〕58 号、常财综〔2015〕13 号文件要求接受相应考核。这部分费用已含在报价中，不另外考虑。

4、承包人应按常建规［2013］1 号文、常新政办［2013］58 号文《关于移交建设工程电子和声像档案的通知》及《江苏省建设工程声像档案收集归档管理细则》的要求，做好施工阶段的电子、声像档案的收集、整理，并达到文档中心的验收要求，此项费用已在报价内，不另计。

5、工程中涉及的混凝土的输送方式由施工单位自行考虑，结算不调整。

6、以项为单位的单价措施项目在结算时费用不予调整。

7、总价措施费费率采用常建[2014]279号文规定。

8、临时设施费费率采用常建[2016]94号文规定。

9、投标人自行现场踏勘。

10、甲方、设计、监理、审计已对本工程现场进行仔细巡查，标书中的工程数量与设计的数量会有一定的改动，且会增加部分设计未列的清单子目，有些可能与设计有些出入，最终以清单以及现场实际情况为准。本清单所列工程数量是根据图纸或现场情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师认可的、按图纸和规范要求完成的工程数量为依据。完成的工程数量，应由承包商按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计算，经监理工程师确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算与支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

11、本工程标底内主要材料品牌选择如下：

(1)、电线：远东国标线、金貂阻燃线 、鑫牛线缆、上上电线；

(2)、开关插座：施耐德（丰尚）、ABB（德逸）、公牛（G19）

(3)、淋浴器：TOTO、科勒、箭牌              以上品牌高端系列

(4)、灯具：雷士、欧普、飞利浦              以上品牌高端系列

(5)、电箱元器件：施耐德、ABB、公牛         以上品牌高端系列

(6)、电热水器：史密斯、阿里斯顿、BOSCH     以上品牌高端系列

(7)、排风扇：松下、欧普、奥普              以上品牌高端系列

(8)、浴霸暖风机：松下、雷士、奥普          以上品牌高端系列

(9)、音频设备：JBL（美国）、GEWELEC（德国）、Burmester（柏林之声，德国）

(10)、石膏板：圣戈班（蓝杰科）、泰山、龙牌

(11)、轻钢龙骨：圣戈班（杰科）、泰山 、龙牌

(12)、阻燃板：千山、兔宝宝、莫干山

(13)、乳胶漆：光辉、多乐士、立邦

(14)、实木复合门：盼盼、美心、TATA

(15)、地砖（防滑）：东鹏、新中源、宏陶

12、本工程所有的工程量于结算时按实调整。

江苏国联建设工程管理有限公司

2018-12-26